# ИНФОРМАЦИЯ

# об основных плановых показателях финансово-хозяйственной деятельности  по обеспечению оказания услуг водоснабжения питьевой водой  МУП  ЖКХ п.Двуреченск Сысертского городского округа на 2012 год.

| N п/п | Наименование статей | Единица измерения | Плановые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные характеристики системы водоснабжения |  |  |
| 1.1. | Мощность подъема |  |  |
| 1.1.1 . | Установленная | тыс. куб.м/сут | 3900 |
| 1.1.2 . | Фактическая | тыс. куб.м/сут | 2332 |
| 1.2. | Пропускная способность сооружений водоподготовки |  | 0 |
| 1.2.1 . | Установленная | тыс. куб.м/сут | 0 |
| 1.2.2 . | Фактическая | тыс. куб.м/сут | 0 |
| 1.3. | Пропускная способность сети |  |  |
| 1.3.1 . | Установленная | тыс. куб.м/сут | 3900 |
| 1.3.2 . | Фактическая | тыс. куб.м/сут | 2332 |
| 1.4. | Одиночная протяженность сети | км | 19,1 |
| 1.5. | Кол-во отдельно стоящих насосных станций, в т.ч. | шт. | 5 |
| 1.5.1 . | первого подъема | шт. | 5 |
| 1.6. | Износ сети | % | 70 |
| 1.7. | Количество аварий | ед. | 8 |
| 2 | Показатели производственной деятельности |  |  |
| 2.1. | Подъем воды, всего, в т.ч. | тыс. куб.м | 990 |
| 2.1.1 . | из поверхностных источников | тыс. куб.м | 0 |
| 2.1.2 . | из подземных источников | тыс. куб.м | 990 |
| 2.2. | Покупка воды | тыс. куб.м | 0 |
| 2.6. | Отпуск воды в сеть всего, в т.ч. | тыс. куб.м | 960 |
| 2.7. | Неучтенные расходы и потери воды | тыс. куб.м | 109 |
| 2.8. | То же, относительно к объему отпуска воды в сеть | % |  |
| 2.9. | Полезный отпуск воды всего, в т.ч.: | тыс. куб.м | 851 |
| 2.9.1 . | - на собственные нужды организации | тыс. куб.м | 9,5 |
| 2.9.2 . | - полезный отпуск потребителям, в т.ч. | тыс. куб.м | 841,5 |
| 2.9.2 | - для нужд населения | тыс. куб.м | 212,1 |
| 3 | Расходы энергоресурсов и материалов на подъем, водоподготовку и транспортировку воды |  |  |
| 3.1. | Электроэнергии | тыс.кВтч | 838,0 |
| 3.2. | Теплоэнергии | Гкал | 0 |
| 3.3. | Химреагентов, | X | X |
| 3.3.1 . | -хлорная известь | т | 0,5 |
| 3.4. | Материалов, в т.ч. | X | X |
| 3.4.1 . | - | т |  |
| 4 | Численность персонала, всего в том числе |  |  |
| 4.1. | Основной технологический персонал, в т.ч. | чел. | 9 |
| 4.1.1 | - подъема | чел. | 4 |
| 4.1.2 | - водоподготовки | чел. |  |
| 4.1.3 | - сети | чел. | 4 |
| 4.2. | Цеховый персонал | чел. |  |
| 4.3. | Административно-управленческий персонал | чел. | 1 |
| 5 | Финансовое обеспечение |  |  |
| 5.1. | Электроэнергия | тыс. руб. | 3210, |
| 5.2. | Реагенты | тыс. руб. | 13,8 |
| 5.3. | Арендная плата (амортизационные отчисления) | тыс. руб. | 199,1 |
| 5.4. | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. |  |
| 5.5. | Капитальный ремонт | тыс. руб. | 1354,9 |
| 5.6. | Оплата труда | тыс. руб. | 1572,4 |
| 5.7. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 471,7 |
| 5.8. | Прочие расходы (материалы, запчасти и т.п.) | тыс. руб. |  |
| 5.9. | Всего прямые | тыс. руб. | 6821,9 |
| 5.10. | Накладные расходы: | тыс. руб. | 1523,0 |
|  | -цеховые расходы | тыс. руб. | 750,0 |
|  | - общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 773,0 |
| 5.11. | Всего затрат | тыс. руб. | 8344,9 |
| 5.12. | Прибыль | тыс. руб. |  |
| 5.13. | Услуги (налоги) | тыс. руб. | 290,0 |
| 5.14. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 8634,9 |
| 6. | Средний тариф | руб.куб.м | 10,15 |

С 01.01.2012 года по 30.06.2012 года  -  9,84

Инвестиционная надбавка                    -  0,45
итого тариф                                            - 10,29

С 01.07.2012 года  по 31.12.2012 года   -10,45

Инвестиционная надбавка                      - 0,45

Итого тариф                                             - 10,90